ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования город Новороссийск от 14.12.2012 №7764                                                                             г. Новороссийск

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД

ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях обеспечения пожарной безопасности на административной территории муниципального образования город Новороссийск, смягчения последствий возможных чрезвычайных

ситуаций, сохранения жизни и здоровья людей, снижения размеров ущерба и материальных потерь в период проведения новогодних праздников, постановляю:

- Установить на территории муниципального образования город Новороссийск в период с 25 декабря 2012 года по 15 января 2013 года особый противопожарный режим.

- Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений, организаций и учреждений федерального уровня подчинения, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск, в период действия особого противопожарного режима:

  - Организовать проверки мест проведения новогодних и рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей, специалистами Отдела надзорной деятельности по городу Новороссийску.

  - Реализацию пиротехнических изделий осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», согласно приложению № 1.

  - Инициировать проведение проверок предприятий розничной торговли, реализующих пиротехнические средства, специалистами отдела надзорной деятельности по городу Новороссийску (Макаренко) и МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска» (Васильев) до 20 декабря 2012 года.

- Утвердить требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий (приложение №1).

- Утвердить состав городской комиссии по проверке готовности объектов, проводящих новогодние праздники с массовым пребыванием людей (приложение № 2).

- Утвердить перечень дополнительных мер пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей (приложение № 3).

- Председателю городской комиссии Н.В. Майоровой до 20 декабря 2012 года организовать проверки на предприятиях, в организациях и учреждениях (далее - организациях), проводящих новогодние праздники с массовым пребыванием людей и при несоблюдении мер пожарной безопасности принимать меры по недопущению проведения массовых мероприятий на подведомственных объектах.

- МКУ «Управление культуры» (Власова), МКУ «Управление образования» (Середа), МКУ «Управление здравоохранения» (Фетисов) в период с 20 декабря 2012 года по 15 января 2013 года обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение первичных мер пожарной безопасности в подведомственных организациях при подготовке и проведении массовых мероприятий в период празднования Нового года.

- МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска» (Васильев) до 20 декабря 2012 года провести инструктаж о мерах пожарной безопасности руководителям объектов, проводящих новогодние праздники.

- Руководителям средств массовой информации города до 20 декабря 2012 года совместно с управлением информационной политики и средств массовой информации (Митина), МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска» (Васильев) и 2-м отрядом федеральной противопожарной службы (Исаев) организовать цикл телевизионных программ, направленных на освещение вопросов пожарной безопасности в период празднования Нового года.

- Руководителям организаций в целях профилактики пожаров в период празднования Нового года осуществлять контроль выполнения правил пожарной безопасности и соблюдения первичных мер пожарной безопасности в подведомственных организациях.

- Управлению информационной политики и средств массовой информации (Митина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по обеспечению безопасности В.И. Цапко.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.И.Синяговский,

глава муниципального образования город Новороссийск

Приложение №1

утверждены постановлением администрации муниципального образования город-герой Новороссийск от 14.12.2012 №7764

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- Настоящие требования определяют противопожарный режим, обязательный для соблюдения и исполнения, в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан и имущества.

- Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 метра.

Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 метров.

К III классу относятся изделия, у которых значения кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не более 20 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 метров.

- Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

- Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.

- При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его со следующими документами:

5.1.    Копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

5.2.    Товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона.

6. Реализация пиротехнических изделий запрещается:

6.1.    На объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов;

6.2.    Лицам, не достигшим 16-летнего возраста {если производителем не установлено другое возрастное ограничение);

6.3.    При отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

- Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

- Применение пиротехнических изделий запрещается:

8.1.    В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

8.2.    На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

8.3.    На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

8.4.    На сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

8.5.    Во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

8.6.     На территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

- При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:

9.1.    Должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

9.2.    Зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

9.3.    На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

9.4.    Места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;

9.5.    Охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

9.6.    После использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

И.М. ВАСИЛЬЕВ,

начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска»

Приложение №2

утвержден постановлением администрации муниципального образования город-герой Новороссийск от 14.12.2012 №7764

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ

ОБЪЕКТОВ, ПРОВОДЯЩИХ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

МАЙОРОВА Наталья Владимировна - заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам, председатель комиссии

ВАСИЛЬЕВ Игорь Маратович - начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска», заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

ВЛАСОВА Наталья Александровна - начальник МКУ «Управление культуры города Новороссийска»

СЕРЕДА Елена Иосифовна - начальник МКУ «Управление образования города Новороссийска»

МАЛЬЦЕВА Елена Алексеевна - заместитель главы администрации Центрального внутригородского района по социальным вопросам

ХАЧОЯН Марица Мицхаковна - заместитель главы администрации Южного внутригородского района по социальным вопросам

КОСЕНКО Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации Восточного внутригородского района по социальным вопросам

ПОПОВА Александра Станиславовна - заместитель главы администрации Приморского внутригородского района по социальным вопросам

ТАНКЕВИЧ Ирина Алексеевна - заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района по социальным вопросам

ПОПОВ Сергей Геннадьевич - начальник МКУ «Пожарная охрана города Новороссийска»

РУБАН Андрей Петрович - начальник МКУ ПАСФ «НАСО»

РУДЕНКО Эльвира Вячеславовна - главный специалист МКУ «Управление гражданской защиты г. Новороссийска», ответственный секретарь комиссии

И.М. ВАСИЛЬЕВ,

начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска»

Приложение №3

утвержден постановлением администрации муниципального образования город-герой Новороссийск от 14.12.2012 №7764

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

- Использование только помещений, обеспеченных не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и расположенных не выше 2 этажа.

- Установка ёлки на устойчивом основании с расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

- Проведение мероприятий у елки только в дневное время суток при отсутствии в помещении электрического освещения.

- Выполнение иллюминации с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- Запрещение реализации пиротехнических изделий не в специализированных и не имеющих на то специального разрешения (лицензии) магазинах, а также пиротехнических изделий не имеющих соответствующей технической документации и сертификатов.

- Обеспечение мест, предназначенных для проведения фейерверков, комплексными системами безопасности.

- Проведение фейерверков организациями, имеющими на то соответствующее разрешение, только в строгом соответствии с предъявленными требованиями.

- Немедленное обесточивание электрической сети при обнаружении неисправности иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.).

- Категорическое запрещение использования в зданиях и помещениях представлений с использованием пиротехнических изделий и применения открытого огня.

- Запрещается:

  - Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

  - Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

  - Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

  - Одевать детей в костюмы, маски из горючих материалов.

  - Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы и взрывопожароопасные работы.

  - Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

10.7.   Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные стулья, кресла и т.п.

10.8.   Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

10.9.   Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- При проведении мероприятий организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия с первичными средствами пожаротушения.

- В помещениях и зданиях, где проходят новогодние и рождественский праздники, необходимо обеспечить:

  - Наличие средств пожаротушения (огнетушителей и пожарных кранов).

  - Работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

  - Исправность сетей противопожарного водопровода.

  - Подготовку и инструктаж обслуживающего персонала по действиям в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.

И.М. ВАСИЛЬЕВ,

начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Новороссийска»